| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (УПП) |  |
| --- | --- |
| - Наименование предприятия/организации |  |  |
| ФИО контактного лица |  |  |
| Телефон, мэйл |  |  |
| Технические характеристики |  |  |
| 1. Краткое описание механизма, для управления которым будет использован электропривод. При установке на насосы – указать тип насоса (центробежный, поршневой и т.д.) и тип перекачиваемой жидкости. |  |  |
| 2. Характеристика момента нагрузки механизма (постоянный момент/переменный момент) |  |  |
| 3. Номинальные данные электродвигателя переменного тока |  |  |
| Модель: |  |  |
| Мощность: |  |  |
| Ток : |  |  |
| Напряжение: |  |  |
| Частота вращения: |  |  |
| Кратность пускового тока Iпуск / Iном: |  |  |
| Кратность пускового момента Мпуск / Мном: |  |  |
| 4. Какие функции должен выполнять электропривод: а) только плавный пуск и торможение двигателя б) пуск, торможение, регулирование скорости/момента |  |  |
| 5. Если требуется регулирование, то каковы требования к точности регулирования скорости в %? |  |  |
| 6. Если требуется регулирование, то каковы требования к диапазону регулирования скорости в %? |  |  |
| 7. Есть ли необходимость подключения датчика скорости (тахометр, энкодер) установленного на двигателе, Тип энкодера (TTL, HTL, резолвер): |  |  |
| 8. Величина времени пуска/торможения |  |  |
| 9. Величина (в % от номинального тока двигателя) и продолжительность перегрузки по току |  |  |
| 10. Периодичность перегрузок при работе, мин |  |  |
| 11. Если привод будет управляться от АСУ верхнего уровня, укажите требования АСУ к приводу: |  |  |
| - 12. Название АСУ, фирма –производитель: |  |  |
| 13. Количество необходимых аналоговых входов/выходов: |  |  |
| 14. Режимы работы аналоговых входов/выходов (0-10 В; 4-20 мА и т.д.): |  |  |
| 15. Необходимость в контакторе аварийного отключения питания (для шкафных и напольных приводов) |  |  |
| 16. Требования по классу защитного исполнения IP |  |  |
| 17. Условия окружающей среды в месте установки привода: |  |  |
| - Температура: |  |  |
| Влажность: |  |  |
| Вибрация, механические удары: |  |  |
| Наличие агрессивных веществ: |  |  |
| 18. Необходимость поставки дополнительного оборудования (указать какого) |  |  |

ООО «Альфа-пром»        Адрес: 610025, г. Киров, ул. Бородулина, д.12, Офисный центр, первый этаж, оф.5

Тел/ф: (8332) 54-20-84, 54-04-42

E-mail: kip@alfa-prom.ru   Сайт: www.alfa-prom.ru