## OL regulator
ООО "Альфа-пром" 610025 г.Киров, ул. Бородулина,д.12, Офисный центр, первый этаж, офис 5 тел. 8332 54-20-84, 54-04-42 kip@alfa-prom.ru |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ___ для подбора регулятора давления РА
Адрес:
Тел. / факс / e-mail :
Контактное лицо:
Номер технологической позиции на схеме | № | количество, шт
Тип регулятора | перепада давления "после себя" "до себя" перепуска
Dy по проекту, мм
Рабочая среда | вода пар воздух ¦ другое:
Макс. рабочая температура, оС (tmin =5°C)
Kv по проекту, м3/ч
Kv регулятора, м3/ч
Рабочие режимы | минимальный | номинальный | максимальный
Расход, т/ч (м3/ч)
Условное давление, Ру, МПа
Давление перед регулятором, МПа
Давление после регулятора, МПа
Регулируемый перепад давления, МПа | от: до:
Диапазон настройки
Точность поддержания заданного параметра | _______МПа | ________% от верхнего предела
Допустимая протечка, % от Kv
Материал трубопровода
Материал корпуса | Чугун | Углеродистая сталь | Нерж. сталь
Форма упл. поверхностей фланцев
Длина нестандартных импульсных линий*, м | Линия "1": _______ м | Линия "2": __________ м
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Стабилизирующий дроссель | Да Нет
Манометры / количество | Да Нет ¦ Количество:
Ответные фланцы | Да Нет
Крепёж | Да Нет
Прокладки | Да Нет
Сосуд разделительно-конденсационный** | Да Нет
Клапан предохранительный | Да Нет
Дополнительная информация
Температура окружающей среды в месте установки
Дополнительная информация
* длины стандартных импульсных линий, которые идут в комплекте с регулятором вы можете найти на 16 и 34 страницах каталога, или на сайте kpsr.by
** для регуляторов на среды с температурой более 150°С разделительно-конденсационный сосуд включён по-умолчанию
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ СОСТАВИЛ: _____________________________ |  | ________________________________________
подпись |  | должность, И.О. Фамилия